Приложение № 1

к государственному контракту № ГК-44-55

## Техническое задание

Требования к выполняемым работам

1. Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт ГБОУ «Школа искусств имени Калинникова».

2.Объемы выполняемых работ: согласно ведомости объемов работ, проектно-сметной документации.

3.Место выполнения работ: 117420, Российская Федерация, г. Псков, ул. Правды, д. 13а.

4.Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.11.2022 в соответствии с графиком выполнения работ.

5. Виды выполняемых работ: согласно ведомости объемов работ и проектно-сметной документации.

6.Условия выполнения работ: согласно проекта контракта, прилагаемого к извещению об осуществлении закупки.

7. Общие требования к выполнению работ:

- в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта подрядчик обязан предоставить заказчику приказы о назначении ответственных лиц, а также разработать и согласовать с заказчиком организационно-технологическую документацию (включая ППР, детализированные графики работ, поставки материалов и движения рабочих);

- применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ведомости материалов и иметь документы качества;

- обязательное ведение подрядчиком «Общего журнала работ», «Журнала входного контроля качества материалов», специальных журналов, реестра исполнительной документации;

- обязательное составление актов освидетельствования скрытых работ и исполнительных схем;

- ежедневная уборка рабочих мест, мест, используемых при производстве, транспортировке, переноске и хранении материалов, с вывозом строительного мусора с территории объекта.

8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ

В течении 30 календарных дней после подписания контракта подрядчик обязан выполнить входной контроль проектно-сметной документации и в случае выявления несоответствий фактическим условиям производства работ, либо выявления необходимости выполнения дополнительных (непредвиденных) работ, либо предложений по улучшению готовой строительной продукции оформить соответствующие технические решения по выполнению работ и предоставить для согласования с заказчиком и представителем заказчика по вопросам строительного контроля.

Работы выполняются с разбивкой по видам работ (этапам) согласно сметной документации и графику выполнения работ (приложение № 2 к проекту контракта).

Работы по каждому из этапов должны выполняться в полном объеме, в срок, предусмотренный графиком выполнения работ (приложение № 2 к проекту контракта).

В объем работ этапа входит вывоз строительного мусора и оборудования, оформление и сдача исполнительной документации заказчику.

9. Требования к качеству работ

Работы должны быть выполнены в полном соответствии со следующим

:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 48.13330.2019. Свод правил «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- Федеральный закон № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- иная действующая нормативная документация.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.

Режим работы персонала при производстве работ согласовывается подрядчиком с заказчиком.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

: в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: согласно срокам окончания видов работ (этапов) в соответствии с графиком работ (приложение № 2 к проекту контракта) и условиями контракта.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче работ: согласно контракту с заказчиком по прилагаемой форме.

13. Требования по объему гарантий качества работ:

- гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по контракту;

- если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;

- прочие требования изложены в контракте.

14. Требования по сроку гарантии качества на результаты работ: гарантийный срок составляет 60 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке в ЕИС и распространяется на все выполненные работы.

15. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: согласно контракту.

Приложения:

1. Проектно-сметная документация.

2. Ведомость работ

.