АКТ о выявленных недостатках в проектной документации

№ ___ от «__» ____________ 20__ г.
г. ___________

Мы, нижеподписавшиеся, представители:
- от Подрядной организации: __________________________ (ФИО, должность),
- от Заказчика: _____________________________________ (ФИО, должность),

составили настоящий Акт о нижеследующем:
В ходе выполнения работ по объекту:
«__________________________________________________________»,
расположенному по адресу: ___________________________________,
в процессе анализа и использования проектной документации были выявлены следующие ошибки и недостатки:

| № | Раздел проекта | Описание недостатка / несоответствия | Влияние на ход работ | Рекомендации / предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЖ | Отсутствует деталировка узлов на отметке +3.600 | Задержка работ по армированию | Требуется выпустить уточняющие чертежи |
| 2 | ОВ | Конфликт трасс воздуховодов и ж/б балок | Монтаж невозможен | Необходимо скорректировать маршрут |
| 3 | АР | Несоответствие размеров оконных проёмов на фасаде и в плане | Ошибка при заказе окон | Внести изменения в фасадные чертежи |

Выводы и предложения:
В связи с вышеуказанными недостатками, подрядная организация не может продолжать выполнение работ в указанных зонах до устранения проектных несоответствий. Просим проектную организацию в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в рабочую документацию и предоставить обновлённые чертежи.

Приложения:

- Схемы несоответствий

- Фотофиксация

Подписи сторон:

От подрядной организации: ___________________ /_____________/

От заказчика: _______________________________ /_____________/