## Расчёт
|  |  | АКТ № | 0 |  | 00.00.0000
|  |  |  | (номер акта) |  | (дата)
По результатам определения прочности бетона монолитных конструкций неразрушающим методом и оценки фактического класса бетона с учётом характеристик однородности (ГОСТ 18105-2018)
| Объект: | Название объекта
( объект строительсва)
| Проектный класс бетона: |  | В00
| Технические средства контроля: |  |  | Склерометр RGK SK-60, №5605, калибровка №14140-КЗ/20 от 28.08.2022
(наименование, номер и свидетельство о поверке (калибровке) использованного в измерениях прибора)
| Методика проведения испытаний: |  |  | ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающнго контроля", Инструкция по эксплуатации прибора, ГОСТ 18105-2018 "Бетоны контроля и оценки прочности"
(наименование, реквизиты технической документации)
№ | Наименование конструктива (участок испытаний) |  | Дата бетонирования | Дата испытания | Возраст бетона, сут | Величина отскока, R | Среднее значение величины отскока, Rсред | Класс бетона в соответствии с РД | Прочность бетона в соответствии с ГОСТ | Переводной коэффициент | Фактический класс бетона (схема "Г" ГОСТ 18105-2018) | Доля фактической прочности бетона от проектной, %, *
1 | Фундаментная плита в осях 1-2/А-В |  | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Вывод: | По состоянию на дату проведения измерений прочность бетона составила | [8 empty] | #DIV/0! | %
от проектного. Последующие работы по демонтажу опалубки и нагружению конструкции запрещены. Необходимо проведение повторных измерений.
| Примечание: | Минимальная прочность бетона незагруженных конструкций при распалубке поверхностей горизонтальных до 6м - 70%, св.6м - 80% (СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции" п.5.17.8 т.5.11)
Исполнитель:

## Класс-Прочность
Класс бетона, В | Прочность, Мпа
4.5
5 | 6.42
7.5 | 9.63
10 | 12.84
12.5 | 16.05
15 | 19.26
20 | 25.69
22.5 | 28.9
25 | 32.11
27.5 | 35.32
30 | 38.35
35 | 44.95
40 | 51.37
45 | 57.8
50 | 64.2
55 | 71.64
60 | 77.06