## Лист1
№ ПП | Организационные мероприятия, направленные на безопасное производство строительных работ заказчиком, подрядчиком и их совместные мероприятия | Основание | Примечание
Заказчик
1 | Разработка и утверждение Правил допуска подрядных организаций на территорию, подконтрольную Заказчику в виде отдельного документа или раздела в Положении о системе управления охраной труда | п. 7 Примерного положения, утв. приказом Минтруда от 29.10.2021 № 776н
2 | Проведение Заказчиком вводного инструктажа по охране труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на территории, работников (ответственных руководителей и исполнителей работ, специалистов по охране труда подрядной организации, производящих работы (оказывающих услуги) на территории Заказчика. | п.7 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
3 | Проведение вводного инструктажа по охране труда с работниками подрядных организаций с ознакомлением с возможными рисками, порядком безопасного перемещения на объектах заказчика, обеспечение работников подрядчика необходимой документацией и инструкциями по охране труда, составленными с учетом конкретных работ (пп. 11, 12 Перечня № 656н). | п.7 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
Подрядчик
4 | Соответствие организаторов и исполнителей строительного производства требованиям профессионального стандарта, утв. приказом Минтруда от 21.10.2021 № 747н | статья 195.3 ТК РФ
5 | Утвердить перечень работ повышенной опасности, проводимых по наряду-допуску с обязательным включением следующих работ: 1) работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; 2) работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах; 3) земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций; 4) осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта; 5) работы на высоте; 6) работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках; 7) работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог; 8) газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании); 9) кровельные работы газопламенным способом; 10) монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; 11) монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях. | п.22 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
6 | Приказы о назначении от подрядной организации выдающего наряд-допуск и утверждающего план производства работ, ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ, ответственных за план мероприятий по эвакуации и спасению, обслуживание и осмотр СИЗ | подп. «б» п. 35, п. 53 Правил, утв.Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
7 | Предусмотреть в ППР первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов). | п.14 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
8 | Определить в ППР: 1) устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте (далее - средства подмащивания), предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции; 2) пути и средства подъема работников на рабочие места при строительстве зданий и сооружений выше 5-и этажей с установкой пассажирских подъемников и (или) лифтов; 3) грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных и крупногабаритных строительных конструкций. | п.15 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
9 | Определить в ППР: 1) средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учетом характера и массы перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ; 2) грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа; 3) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в соответствии с проектными решениями; 4) приспособления (пирамиды, кассеты), обеспечивающие устойчивое хранение элементов строительных конструкций; 5) порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; 6) способы временного и окончательного закрепления конструкций; 7) способы удаления отходов строительных материалов и мусора; 8) защитные устройства (защитные улавливающие сетки, защитные перекрытия, козырьки или другие) при необходимости. | п.16 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
10 | Составление и согласование схемы подключения потребителей (работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории) к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие).Схемы подключения потребителей к энергоносителям (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие) должны быть согласованы с Заказчиком. Самовольное подключение к энергоносителям Заказчика не допускается. | п. 9 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
11 | производственные территории и участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого объекта в целях обеспечения безопасности строительных работ для третьих лиц должны быть ограждены во избежание доступа посторонних лиц. | п.36 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
12 | Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть от 70° до 75°. | п.37 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
13 | У въезда на производственную территорию при капитальном строительстве необходимо устанавливать стенды с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения. | п.38 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
14 | Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, должны быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин. | п.39 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
15 | В темное время суток строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены. | п.42 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
16 | Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон. | п.43 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
17 | Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков. | п.43 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
18 | При производстве земляных работ на строительных площадках, на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. | п.44 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
19 | В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. | п.44 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
20 | Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками. | п.44 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
21 | Территориально обособленные помещения, площадки и участки строительного производства должны быть обеспечены телефонной связью или радиосвязью. | п.45 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
22 | Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается. К посторонним лицам относятся лица, не состоящие в штате подрядной (субподрядной) организации, не прошедшие обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, которые проводятся на конкретной строительной площадке, не имеющие средств индивидуальной защиты. | п.46 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
23 | Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих непосредственно в проведении строительного производства, должны располагаться за пределами опасных зон. | п.43 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
24 | Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума должны быть обозначены знаками безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещается. | п.50 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
25 | Места проведения строительного производства с использованием пылевидных материалов, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием). Управление затворами, питателями и механизмами на установках для переработки извести, цемента, гипса и других пылевых материалов следует осуществлять с выносных пультов. Работники должны работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. | п.53 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
26 | Дробильное оборудование должно быть оборудовано системами звуковой и световой сигнализации, обеспечивающей двухстороннюю сигнальную связь площадок для обслуживания приемных и транспортирующих устройств с пультом управления дробилок. Работники на данном участке должны применять средства индивидуальной защиты органов зрения, для извлвечения из камеры дробилки пользоваться специальными клещами и захватами. | п.67, 68 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
27 | Опасные зоны видов технологического оборудования, установок и устройств должны быть ограждены, экранированы или иметь устройства, исключающие контакт работников с опасными и вредными производственными факторами. Обрабатываемые движущиеся строительные материалы, выступающие за габариты оборудования, должны быть ограждены и иметь надежные устойчивые поддерживающие приспособления. | п.72 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
28 | Устройства для пуска, отключения и остановки технологического оборудования должны быть расположены так, чтобы ими можно было пользоваться непосредственно с рабочего места и чтобы была исключена возможность самопроизвольного включения оборудования и механизмов, травмирования работников. | п.77 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
29 | Ограждения и защитные устройства должны окрашиваться в цвета безопасности. | п.75 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
30 | Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути подъемных сооружений и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены) сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ. | п.81 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
31 | Электрические аппараты и устройства, применяемые на открытом воздухе, должны быть в защищенном исполнении. Исключается возможность пуска машин и механизмов посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников с одного рубильника. Распределительные щиты и рубильники должны быть оборудованы запирающими устройствами. Штепсельные розетки должны быть оборудованы устройством защитного отключения. | п.83 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
32 | Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - соответствовать ПОС и ППР. В соответствующих местах должны быть установлены надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и другие. | п.424 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
33 | Движение транспортных средств на производственной территории, погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться общепринятыми дорожными знаками и указателями. Для организации движения автомобильного транспорта на производственной территории строительного объекта должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения автомобильного транспорта и основные маршруты перемещения для работников. | п.432 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
34 | Подрядная организация должна определить места хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ. | п.24 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
35 | Информирование о наличии, месторасположении и режиме работы имеющихся на территории здравпунктов, постов первой помощи, обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая. Оборудование комнаты для оказания первой медицинской помощи | п.31 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
36 | Составление и выдача наряда-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства, проведение целевого инструктажа с бригадой, проведение ежедневного допуска. | Прил. № 2 к Правилам по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
Совместно
37 | Заказчик и подрядная организация должны организовать и провести оценку профессиональных рисков по следующим опасностям: 1) используемые им движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающиеся заготовки и строительные материалы, 2) опрокидывание машин; 3) неустойчивое состояния сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений; 4) высокие ветровые нагрузки; 5) падающие куски породы, предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений и их элементы, оборудование, горные породы и грунты; 6) наличие острой кромки, углов, торчащих штырей; 7) работы на высоте; 8) опасность, связанная с выбросом пыли и вредных веществ; 9) опасность, связанная с воздействием шума, в том числе опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 10) опасность недостаточной освещенности или повышенной яркости света в рабочей зоне; 11) опасность воздействия пониженных или повышенных температур воздуха; 12) опасность поражения током; 13) иные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, включенных работодателем в перечень идентифицированных опасностей. | п.5 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
38 | Составление Заказчиком и Подрядчиком и дальнейшее письменное ознакомление работников с Перечнем вредных и опасных производственных факторов, перечнем идентифицированных опасностей в ходе оценки уровней профрисков, а также с планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при авариях и спасательных работах | п. 2 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
39 | Издание Приказа о назначении ответственных за безопасную организацию работ со стороны Заказчика и Подрядчика в соответствии с нормами и правилами по охране труда, которые будут координировать действия заказчика и подрядчика и реагировать в случае нештатных ситуаций | п. 1 Примерного перечня мероприятий, утв. приказом Минтруда от 22.09.2021 № 656н
40 | Составление и подписание Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства. До подписания Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ Заказчик должен проверить, чтобы подрядная организация выполнила следующие мероприятия: | прил.3 к Правилам по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
41 | Составление и подписание Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства. Акт-допуск должен определять допуск и условия производства работ подрядчиком на территории заказчика с учетом согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. Акт-допуск должен оформляться письменно и подписываться представителями обеих сторон. На один объект, площадку, территорию оформляется один акт-допуск. Не допускается оформлять акты-допуски, характеризующиеся одинаковыми координатами рабочих зон. Акт-допуск выдают на время производства работ на срок, определяемый заказчиком. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска составляют новый акт-допуск на следующий срок. Акт-допуск составляют совместно заказчик и подрядчик в двух экземплярах. К акту-допуску прилагают документацию, необходимую для безопасного производства работ. Прилагаемые документы и их форма устанавливаются внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации. Акт-допуск подписывают руководитель подразделения-заказчика или его заместитель и ответственный руководитель подрядной организации. | Прил. № 1 к Правилам по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
42 | Указание в Наряде-допуск на производство работ исполнения согласованных мероприятий по акту-допуску и акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу работ. | Прил. № 2 к Правилам по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.
43 | При производстве работ на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими организациями генеральный подрядчик обязан разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ. График производства совместных и совмещенных работ предусматривает безопасные, в том числе по времени, режимы работ для всех организаций, чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировании в процессе выполнения работ график производства совместных и совмещенных работ согласовывается со всеми организациями, участвующими в работах. | п.19, 20 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.